Приложение

к постановлению главы

МО «Поселок Вольгинский»

от _01.03.2013_№ 47_

Инвестиционная программа

муниципального унитарного многоотраслевого

предприятия жилищно-коммунального хозяйства

пос. Вольгинский

Модернизация объектов Водоотведения пос. Вольгинский на 2013-2015 годы

пос. Вольгинский

2013 год

Паспорт

инвестиционной программы муниципального унитарного многоотраслевого предприятия жилищно-коммунального хозяйства пос. Вольгинский

(МУМП ЖКХ пос.Вольгинский)

| Наименование организации коммунального комплекса: | Муниципальное унитарное многоотраслевое предприятие жилищно-коммунального хозяйства пос. Вольгинский (МУМП ЖКХ пос. Вольгинский) |
| --- | --- |

- Почтовый адрес: 601125, пос. Вольгинский, ул. Старовская, д.12, Петушинского района, Владимирской области

- Телефон, (факс): 8(49243)7-16-76; (7-17-60)

- Вид деятельности: 40,30,14 (выработка, передача и распределение тепловой энергии)

- ИНН: 3321001611

- Ф.И.О. руководителя: Дубровин Николай Павлович

- Система налогообложения: общая

- Ответственное лицо за составления Инвестиционной программы: начальник Планово-экономического отдела Рычалина Людмила Ивановна (тел:8(49243)7-13-05)

- Планируемые сроки реализации программы: 2013-2015 годы

| Наименование органа местного самоуправления утвердившего инвестиционную программу, наименование и номер соответствующего нормативного акта: | Глава муниципального образования «Поселок Вольгинский» Постановление главы МО от _01.03.2013_№ 47_ |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование программы: | «Модернизация объектов Водоотведения пос. Вольгинский на 2013-2015 годы» (далее Программа) |

Объекты водоотведения: 									КНС-1, напорный коллектор от жилого дома

поселка до хозяйственной зоны

Форма собственности: 			      Муниципальная (МО «Поселок Вольгинский)

| Право эксплуатации: | КНС-1: передана в хозяйственное ведение МУМП ЖКХ пос. Вольгинский Постановлением Главы администрации Петушинского района № 421 от 26.11.1993 г. Напорный коллектор: передан в МУМП ЖКХ пос.Вольгинский на праве хозяйственного ведения Решением Совета народных депутатов пос. Вольгинский № 43/6 от 02.06.2009 г. |
| --- | --- |

Общие положения

Инвестиционная программа разработана в соответствии с Методическими рекомендациями по разработке инвестиционных программ организацией коммунального комплекса утвержденных Приказом Министерства регионального развития РФ от 10 октября 2007 г. № 99

Инвестиционная программа разработана на основании Федерального закона от 30 декабря 2004 г. № 210-ФЗ, условий технического задания на разработку инвестиционной программы, утвержденного главой МО «Поселок Вольгинский» О.С. Арилиной.

Цели и задачи инвестиционной программы

Целью инвестиционной программы является бесперебойное и качественное обеспечение населения и других потребителей пос. Вольгинский услугами водоотведения.

Инвестиционная программа принимается с целью проведения мероприятий по модернизации системы коммунальной инфраструктуры, определения источника финансирования этих мероприятий.

Данная программа составлена с задачей определения инвестиционной надбавки к тарифу водоотведения.

Численность населения, получающих услугу водоотведения – 5 793 чел.

Объектами модернизации определены: КНС-1 и Напорный коллектор от жилого дома до хозяйственной зоны.

Анализ существующего состояния систем транспортировки и перекачки сточных вод (водоотведения).

Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении),км 		25,6

в том числе:

- протяженность напорных сетей, км 						17,1

Износ систем водоотведения:

- транспортировки стоков (канализационных) 					72,16%

- износ систем перекачки стоков

КНС-1 							69,5%

КНС-2 							35,5%

КНС-3 							57,5%

Фактический срок службы канализационных сетей 36,5 лет

Объемы реализации услуг водоотведения:

(тыс.м³)

|  | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Оказано услуг всего: | 520,146 | 511,645 |  |
| - организациям финансируемым из бюджета | 24,682 | 32,433 |  |
| - населению | 436,107 | 410,450 |  |
| - прочим потребителям | 59,357 | 68,762 |  |

В проект включаются объекты:

- КНС-1 согласно дефектной ведомости и акта обследования находится в критическом состоянии и требует срочной модернизации.

Ввиду специфичности объекта, работы будут выполнятся подрядным способом и специализированной организацией.

- Монтаж трубопроводов напорного коллектора (капитальный ремонт участка от КНС-1 до КК-2) протяженность 1,54 км.

Напорный коллектор передан в МУМП ЖКХ пос. Вольгинский на право хозяйственного ведения в 2009 г. Срок его службы 40 лет. Ранее напорный коллектор находился на балансе ОАО «Покровский завод биопрепаратов»:

На напорном коллекторе капитальный ремонт с момента ввода в эксплуатацию не проводился.

План технических мероприятий по модернизации КНС-1 и Монтажу трубопроводов напорного коллектора на 2013-2015 годы.

В 2009 г. ОАО «НПО Природа» был заказан рабочий проект на модернизацию КНС-1, но ввиду отсутствия финансирования, был остановлен.

Имеется предварительный вводный сметный расчет в ценах 2007 г.

Календарный план выполнения работ по Модернизации КНС-1 и Монтажу трубопроводов напорного коллектора

| № п/п | Наименование объектов | Всего, тыс.руб. | В том числе по годам: |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Модернизация КНС-1 4332,725 тыс.руб.*i=1,188;1,052; 1,057; 1,082; 1,072; 1,071 Монтаж трубопроводов напорного коллектора (2337*1,071) | 7 110,17 2 502,93 | 4 266,1 - | 2 844,07 - | - 2 502,93 |
| ИТОГО: | 9 613,1 | 4 266,1 | 2 844,07 | 2 502,93 |

Сроки начала работ: май 2013 г.

Модернизация КНС_1 и Монтаж трубопроводов напорного коллектора позволит:

- обеспечить бесперебойное оказание услуг и даст гарантию выполнения этих услуг;

- обеспечить нормальные условия труда рабочему персоналу КНС-1 и бригаде АВР.

Объем финансовых потребностей по реализации инвестиционного проекта: по определению надбавок к тарифам на водоотведение.

| № п/п | Наименование мероприятий и платежей | Объем финансовых средств всего, тыс.руб. | В том числе по годам в ценах планируемого периода: |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Модернизация КНС-1 |
| 1. | Сметная стоимость работ | 7 110,17 | 4 266,10 | 2 844,07 | - |
| 2. | Дополнительные налоговые платежи (НДС) | 1 279,83 | 767,9 | 511,93 | - |
|  | ИТОГО: | 8 930,00 | 5 034,00 | 3 356,00 | - |
|  | Заемные средства кредитных организаций | 8 390,00 | 5 034,00 | 3 356,00 | - |
| 3. | Процент за пользование кредитными денежными средствами из расчета 16 % годовых (расчеты и графики в Приложении №1) | 995,42 | 375,41 | 472,11 | 147,90 |
|  | ИТОГО потребность в денежных средствах по мероприятию I раздела (п.1+п.2+п.3) : | 9 385,42 | 5 409,41 | 3 828,11 | 147,90 |
| Монтаж трубопроводов напорного коллектора |
| 1. | Сметная стоимость | 2 502,93 | - | - | 2 502,93 |
| 2. | Дополнительные налоговые платежи (НДС) | 450,52 | - | - | 450,52 |
|  | ИТОГО: | 2 953,45 | - | - | 2 953,45 |
|  | Заемные средства кредитных организаций | 2 953,45 | - | - | 2 953,45 |
| 3. | Процент за пользование кредитными денежными средствами из расчета 16 % годовых (расчеты и графики в Приложении №1) | 177,54 | - | - | 177,54 |
|  | ИТОГО потребность в денежных средствах по мероприятию II раздела (п.1+п.2+п.3) : | 3 130,99 | - | - | 3 130,99 |
| ВСЕГО потребность в денежных средствах по теплоснабжению (раздел I + раздел II) | 12 516,41 | 5 409,41 | 3 828,11 | 3 278,89 |

План включения инвестиционной надбавки в тариф по водоотведению МУМП ЖКХ пос. Вольгинский на 2013-2015 годы.

| № п/п | Наименование показателей | План реализации по годам: |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Объем реализации стоков, тыс.м³ | 586,282 | 606,300 | 616,300 |
| 2. | Потребность в денежных средствах по МероприятиюI | 5 409,41 | 3 828,11 | 147,90 |
| 3. | Потребность в денежных средствах по Мероприятию II | - | - | 3 130,99 |
| 4. | Потребность в денежных средствах по МероприятиюI и Мероприятию II | 5 409,41 | 3 828,11 | 3 278,89 |
|  | Общая инвестиционная надбавка к тарифу, руб./ м³ (с НДС) | 9,23 | 6,31 | 5,32 |
|  | В том числе: |  |  |  |
|  | По МероприятиюI | 9,23 | 6,31 | 0,24 |
|  | По МероприятиюII | - | - | 5,08 |
| 5. | Общая инвестиционная надбавка к тарифу (без НДС) | 7,82 | 5,35 | 4,51 |
| 6. | Ожидаемый тариф на водоотведение (без НДС), руб/ м³ | 35,79 | 39,55 | 43,78 |
|  | Индекс роста тарифа | 1,216 | 1,105 | 1,107 |
| 7. | То же с инвестиционной надбавкой, руб/ м³ | 43,61 | 44,90 | 48,29 |
|  | Индекс роста(2012 г. – 34,72 руб/ м³) | 1,482 | 1,029 | 1,076 |

Директор МУМП ЖКХ 							Н.П.Дубровин

пос. Вольгинский

Начальник ПЭО 								Л.И.Рычалина