ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ

ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ

Петушинского района

Владимирской области

от 26.05.2016                                                                                                   № 121.

Об итогах отопительного сезона 2015/2016 годов  и о задачах по подготовке  жилищного фонда, объектов и  систем жизнеобеспечения к работе в осенне-зимний период 2016/2017 годов

Отопительный период 2015/2016 годов на территории поселка проходил в плановом режиме, без чрезвычайных ситуаций и крупных технологических аварий в системах жизнеобеспечения поселка.

В целях обеспечения устойчивого снабжения жилищными коммунальными услугами населения, объектов социальной сферы и в соответствии с постановлением Главы поселка от 26.05.2015   № 95  «Об итогах отопительного сезона 2014/2015 годов и о задачах по подготовке  жилищного фонда, объектов и  систем жизнеобеспечения к работе в осенне-зимний период 2015/2016 годов» администрацией поселка, МУМП ЖКХ поселка и ООО «Владимирские Экологические Системы» были проведены мероприятия по своевременной подготовке объектов жизнеобеспечения к осенне–зимнему периоду.

Подготовка объектов жизнеобеспечения на территории поселка проводилась на основании разработанных и утвержденных планов. В результате качественного проведения профилактических ремонтных и подготовительных работ, выполняемых на объектах жизнеобеспечения, начало отопительного периода 2015/2016 годов прошло организованно, включение теплогенерирующих мощностей и подключение потребителей проведено в штатном технологическом режиме.

Согласно постановлению главы поселка № 218 от 23.09.2015, отопительный сезон 2015/2016 годов начат с 30 сентября 2015 года. Постановлением главы поселка № 84 от 18.04.2016 отопительный сезон 2015/2016 годов закончен 30 апреля 2016 года.

В целом на подготовку жилищного фонда и объектов жизнеобеспечения к осенне-зимнему периоду было затрачено 3 207,2 тыс. руб. В бюджете поселка для ликвидаций возможных аварийных ситуаций запланирован объем финансовых средств в размере 36,0 тыс. руб.

Для создания запасов резервного топлива (мазута), был заключен договор поставки мазута с ООО «Ритл» от 20.08.2013, который считается пролонгированным на следующий календарный год, если одна из сторон за 30 дней до окончания срока действия договора не заявит о его расторжении или изменении.

Паспорта готовности к работе в осенне-зимний  период 2015/2016 годов были составлены на все объекты жилья и соцкультбыта поселка, а также на поселковую котельную, подготовка которой была проверена инспекторами Ростехнадзора.

С целью ликвидации возможных аварийных ситуаций на объектах жизнеобеспечения поселка  созданы 2 аварийно-ремонтных бригады (АРБ), предназначенных для ликвидации чрезвычайных ситуаций на объектах ЖКХ, штатной численностью 16 человек,  необходимым количеством грузовой и специальной техники - 6 единиц. Аварийные ситуации, возникающие на объектах жизнеобеспечения, устранялись оперативно и в нормативные сроки.

В период проведения отопительного сезона 2015/2016 года образовалась задолженность за потребленные топливно-энергетические ресурсы (ТЭР) МУМП ЖКХ поселка.

На начало отопительного сезона задолженность за потребленный природный газ составила – 54,7 млн. руб. По состоянию на 01.05.2016 задолженность за поставленный газ выросла и составила 70,6 млн. руб.

В целях своевременной и качественной подготовки объектов  жизнеобеспечения поселка к предстоящему отопительному сезону, недопущения возникновения чрезвычайных ситуаций и обеспечения  устойчивого снабжения  жилищными  и коммунальными услугами населения, объектов социальной сферы

п о с т а н о в л я ю:

- Признать работу МУМП ЖКХ поселка по подготовке и проведению отопительного сезона 2015/2016 годов удовлетворительной.

- Утвердить состав комиссии по проверке готовности объектов жизнеобеспечения, жилищного фонда, объектов социальной сферы, автомобильных дорог общего пользования на территории муниципального образования «Поселок Вольгинский» к осенне–зимнему периоду 2016/2017 годов, согласно приложению № 1. Комиссии в своей работе руководствоваться Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду» и Рекомендациями по подготовке жилищного фонда к зиме (Госстрой России, Союз работников жилищно – коммунального хозяйства России, МДС 13-18.2000, Москва 2002).

- Утвердить план мероприятий по подготовке жилищного фонда, объектов и систем жизнеобеспечения к работе в осенне-зимний период 2016/2017 годов, согласно приложению № 2.

- Главе администрации поселка Вольгинский:

- организовать контроль за ходом подготовки к предстоящему отопительному сезону. С этой целью  еженедельно по понедельникам в 10.00 проводить совещания, на которых заслушивать доклады о ходе выполнения мероприятий по подготовке к осенне-зимнему периоду 2016/2017, выяснять и анализировать причины невыполнения мероприятий и вырабатывать меры по  их устранению.  В совещаниях принимать участие: директору МУМП ЖКХ поселка, главному инженеру МУМП ЖКХ поселка, начальнику района тепловых сетей, директору МУП «Аэлита», генеральному директору ООО Технопарк «Вольгинский», генеральному директору ООО «Владимирские экологические системы». О результатах проведения совещаний докладывать главе администрации по понедельникам;

- представлять информацию в департамент жилищно–коммунального хозяйства администрации области в соответствии со статистической формой № 1–ЖКХ (зима) срочная «Сведения о подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях», утвержденной постановлением Федеральной службы государственной статистики от 27.02.2006 № 7 в период подготовки к отопительному сезону с 01 июня по 01 ноября 2016 года ежемесячно до 01 числа месяца, следующего за отчетным, а также отчет о выполненных мероприятиях по подготовке объектов жизнеобеспечения, жилищного фонда и социальных объектов к осенне-зимнему периоду 2016/2017 годов. Отчет о выполненных мероприятиях по подготовке объектов жизнеобеспечения, жилищного фонда и социальных объектов к осенне-зимнему периоду 2016/2017 годов до 01.10.2016, согласно приложению № 3. Ответственным за предоставление вышеуказанной информации назначить директора МКУ «Административно-хозяйственный центр муниципального образования «Поселок Вольгинский» Царькову Е.В.;

- провести комиссионную проверку готовности объектов жилищно–коммунального хозяйства, многоквартирных жилых домов, социальной сферы к предстоящему отопительному сезону с оформлением паспортов готовности. Срок до 15.09.2016 г.

- Директору МУМП ЖКХ поселка Вольгинский:

- провести обследование технического состояния котельной и её электроснабжение. Оформить дефектные ведомости. Срок до 01.06.2016;

- организовать проведение энергетических обследований теплогенерирующего оборудования, экспертиз действующих нормативов удельных расходов топлива, технологических потерь тепловой энергии и необходимого запаса топлива котельной. Срок – 15.09.2016;

- организовать работу по погашению задолженности за потребленный природный газ согласно утвержденного графика погашения;

- выполнить мероприятия по обеспечению готовности котельной к работе на мазуте. Срок до 01.09.2016;

- организовать комиссионную проверку готовности всех потребителей тепловой энергии к отопительному периоду. Срок до 01.09.2016;

- обеспечить аварийно–восстановительные бригады необходимыми материальными ресурсами для устранения аварийных ситуаций на объектах жизнеобеспечения. Организовать тренировки аварийно – восстановительных бригад. Срок до 01.09.2016.

- Директору МУП «Аэлита»;

- провести обследование технического состояния жилого фонда,  сетей электроснабжения. Оформить дефектные ведомости. Срок до 01.06.2016;

- составить план проведения ремонтных работ каждого многоквартирного дома, находящегося в управлении МУП «Аэлита». Срок до 01.06.2016;

- принять к исполнению перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, включаемых в перечень требований по содержанию имущества в многоквартирном доме, утвержденный постановлением Губернатора области от 12.11.2010 года № 1208;

- организовать заключение договоров на обследование и обслуживание внутридомового газового оборудования в жилых домах Срок до 01.09.2016.

- Генеральным директорам ООО Технопарк «Вольгинский» и ООО «Владимирские экологические системы»

- провести обследование технического состояния сетей водоснабжения и водоотведения. Оформить дефектные ведомости. Срок до 01.06.2016.

- выполнить мероприятия по обеспечению готовности сетей водоснабжения и водоотведения к отопительному сезону 2016/2017 годов. Срок до 01.09.2016.

- организовать и обеспечить аварийно–восстановительные бригады необходимыми материальными ресурсами для устранения аварийных ситуаций на сетях водоснабжения и водоотведения. Организовать тренировки аварийно – восстановительных бригад. Срок до 01.09.2016.

- Директору МКУ «АХЦ» рассчитать и подготовить необходимое количество пескосоляной смеси для обработки улично–дорожной сети в зимний период 2015/2016 годов.

- Постановление Главы поселка от  30.05.2014   № 104  «Об итогах отопительного сезона 2013/2014 годов и о задачах по подготовке  жилищного фонда, объектов и  систем жизнеобеспечения к работе в осенне-зимний период 2014/2015 годов» считать утратившим силу.

- Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по основной деятельности И.Г.Киселёва.

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава администрации

поселка Вольгинский							В.В.Гаранин

Приложение № 1

к постановлению администрации

поселка Вольгинский

от  26.05.2016   № 121 .

.

С О С Т А В

комиссии по проверке готовности объектов жизнеобеспечения, жилищного фонда, объектов социальной сферы, автомобильных дорог общего пользования на территории муниципального образования

«Поселок Вольгинский»

к осенне-зимнему периоду 2016/2017 годов

| Гаранин Виталий Владимирович | - | Глава администрации поселка Вольгинский, председатель комиссии |
| --- | --- | --- |
| Киселёв Игорь Геннадьевич | - | заместителя главы администрации по основной деятельности, заместитель председателя комиссии |
| Члены комиссии: |  |  |
| Суворов Александр Васильевич | - | директор МУМП ЖКХ поселка |
| Ветрова Александра Степановна | - | директор МУП «Аэлита» |
| Бойцов Эдуард Николаевич | - | Генеральный директор ООО Технопарк «Вольгинский» |
| Беликов Николай Николаевич | - | Генеральный директор ООО «Владимирские экологические системы» |
| Савельев Евгений Константинович | - | главный инженер МУП «Аэлита» |
| Пронин Андрей Васильевич | - | начальник района тепловых сетей пос.Вольгинский |
| Царькова Елена Валентиновна | - | директор МКУ «АХЦ» |
| Худякова Ирина Юрьевна | - | Депутат Совета народных депутатов поселка Вольгинский по избирательному округу № 8 |

# Приложение N 2

к постановлению администрации

поселка Вольгинский

от  26.05.2016   № 121 .

План мероприятий по подготовке жилищного фонда, объектов и систем жизнеобеспечения муниципального образования «Поселок Вольгинский» к работе в осенне-зимний период 2016/2017 годов.

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Материалы | Стоимость, тыс.руб. | Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Район тепловых сетей |
| 1 | Гидравлическое испытание внешних тепловых сетей пробным давлением по окончании отопительного сезона 2015-2016 г.г. | С 16.05.2016 г. по 20.05.2016 г. | Начальник района тепловых сетей | 50 м3 хим. очищенной воды, соль 700 кг. | 5,0 |  |
| 2 | Устранение дефектов на трубопроводах и арматуре обнаруженных при гидравлическом испытание теплотрассы системы отопления | Май, июнь 2016 г. | Начальник района тепловых сетей | По факту испытаний |  |  |
| 3 | Установка, монтаж запорной арматуры на систему отопления и горячего водоснабжения в ТК-17 ул. Старовская | Май, июнь 2016 г. | Начальник района тепловых сетей | Задвижка ø80 – 2 шт., Задвижка ø50 – 1 шт., Переход стальной ø80+ ø50-6 шт., флянец ø80 – 4 шт., флянец ø50 – 42шт., | 10,0 |  |
| 4 | Чистка водяных подогревателей от системы отопления марки ПП 121 - III – 2шт. | Июнь 2016 г. | Начальник района тепловых сетей | Кислота фосфорная – 180 кг., насос кислотный марки 1 ACBH-8 AMK/6 | 5,0 45,0 |  |
| 5 | Плановая государственная поверка контрольно измерительных приборов. | Июнь 2016 г. | Начальник района тепловых сетей Инспектор ЦСМ |  | 45,0 |  |
| 6 | Замена запорной арматуры на нагнетании питательных насосов марки ЦНСГ | Июнь 2016 г. | Начальник района тепловых сетей | Задвижка стальная ø100 – 4 шт., Флянец ø 100 – 8 щт. | 10,0 |  |
| 7 | Осмотр, чистка, ремонт барабанов, камер догорания, толок водогрейных котлов системы отопления – 3шт. | Май, июнь 2016 . | Начальник района тепловых сетей | Цемент, стеклоткань 1 рул., Мертель 1 т | 14,0 |  |
| 8 | Чистка от сажи, шлака, устранение обнаруженных дефектов при вскрытии и смотре дымоходов и от водогрейных котлов. | Июнь, июль 2016 г. | Начальник района тепловых сетей | Цемент, песок, мертель. | 5,0 |  |
| 9 | Установка прибора учета выдачи тепловой энергии в котельной (счетчик системы отопления; счетчик горячего водоснабжения). | Июнь, июль 2016 г. | Администрация посёлка; специализированная монтажная организация. |  | 180,0 |  |
| 10 | Замена участка трубопровода отопления и горячего водоснабжения на теплотрассе от ТК-6 до ТК-6б уд. Новосемёнковская | Июль 2016 г. | Начальник района тепловых сетей | Труба стальная в ППУ изоляции ø150-10 п. м; труба стальная в ППУ изоляции ø100-10 п. м; отвод. ø150-6 шт. | 45,0 |  |
| 11 | Экспертиза промышленной безопасности внутреннего газопровода и газового оборудования к котлам. | Июль 2016 г. | Начальник района тепловых сетей, экспертная организация |  | 30,0 |  |
| 12 | Плановая остановка работы котельной на профилактический ремонт оборудования и трубопроводов в котельной. | С 27 июня 2016 г. по 3 июля 2016г. | Начальник района тепловых сетей | По плану и перечню работ на остановочный период. |  |  |
| 13 | Обслуживание, текущий ремонт, замена запорной арматуры теплотрассы в кол-ве 312 единиц, котельной в кол-ве 309 единиц. | Июнь, июль, август 2016 г. | Начальник района тепловых сетей | Сальникова набивка 15 кг, паронит, болты, гайки 7 кг. | 16,0 |  |
| 14 | Ревизия, чистка, ремонт деаэратора сетевой воды V-50м3 | Август 2016 г. | Начальник района тепловых сетей | Хим. Очищенная вода -50м3, соль 700 кг. | 8,0 |  |
| 15 | Экспертиза промышленной безопасности трубопровода пара. | Август 2016 г. | Начальник района тепловых сетей |  | 40,0 |  |
| 16 | Техническое обслуживание, текущий ремонт циркуляционных сетевых, подпиточных, конденсатных, питательных насосов, тягодутьевых машин, экономайзеров. | Август, сентябрь 2016 г. | Начальник района тепловых сетей | Сальниковая набивка, паронит, смазка. | 12,0 |  |
| 17 | Текущий ремонт тепловых камер, дренажных колодцев, изоляция трубопроводов. | Сентябрь 2016 г. | Начальник района тепловых сетей | Цемент, песок, битумная мастика, гидроизол. | 30,0 |  |
| 18 | Экспертиза, режимно-наладочные испытания паровых котлов. | Сентябрь 2016 г. | Начальник района тепловых сетей, экспертная организация. |  | 30,0 |  |
| 19 | Пополнение запаса стальных труб, материалов к началу отопительного сезона 2016 – 2017 г. г. | Сентябрь 2016 г. | Директор МУМП ЖКХ; администрация посёлка. |  | 100,0 |  |
| 20 | Гидравлическое испытание тепловых сетей, водогрейных котлов, заполнение системы отопления жил. Домов, соц. объектов. | С 12 сентября по 30 сентября 2016 г. | Начальник района тепловых сетей | Хим. очищенная вода – 1000 м3; соль -1400 кг. | 30,0 |  |
| 21 | Проверка сопротивления контура заземления дымовой трубы | Октябрь 2016 г. | Начальник района тепловых сетей |  | 3,0 |  |
| 22 | Экспертиза, режимно-наладочные испытания водно-химического режима паровых котлов, деаэрационной установки ДСА -50, ДСА -75, тепловые сети с водогрейными котлами, водоподготовительной установки. | Октябрь 2016 г. | Начальник района тепловых сетей; наладочная организация |  | 80,0 |  |
| 23 | Режимно-наладочные испытания водогрейных котлов ДКВР10/13 на природном газе. | Декабрь 2016 г. | Начальник района тепловых сетей; наладочная организация |  | 40,0 |  |
| 24 | Режимно-наладочные испытания водогрейных котлов ДКВР10/13 на мазуте (резервное топливо). | Декабрь 2016 г. | Начальник района тепловых сетей; наладочная организация |  | 40,0 |  |
| Итого по району ТС | 823,00 |  |
| Санитарно-технический участок |
| 1 | Установка стальных заглушек на вводах трубопроводов отопления жилых домов и снятие их после гидравлического испытания | Май | Мастер СТУ Туркин А.В. | 1.Болты М16×70, с гайками- 16 кг. 2. Резина листов- 10 кг. | 3,4 |  |
| 2 | Планово- предупредительный ремонт запорной арматуры и оборудования системы отопления в подвалах и жилых домов согласно годового графика ППР и чердачных помещений. | Апрель Сентябрь | Мастер СТУ Туркин А.В. | 1. Сальниковая набивка- 12 кг. 2. Задвижки D50- 8 шт. 3. Вентиля D15÷20- 30 шт. 4. Кран D15 бр.-40 шт. 5. Кран D20 бр.-50 шт. 6. Болты М 16×17 с гайками-6 кг. 7. Резина лист-8 кг. 8. Кран Маевского-150 шт. | 36,7 |  |
| 3 | ППР внутриквартирного сантехнического оборудования согласно годового графика. | Январь Декабрь | Мастер СТУ Туркин А.В. | 1. Лен-5 кг. 2. Резина лист-6 кг. 3. Сальниковая набивка-8,0 кг. | 7,2 |  |
| 4 | Ревизия запорной арматуры на холодной и горячей воде в подвалах жилых домов. | Апрель Сентябрь | Мастер СТУ Туркин А.В. | 1. Задвижки D80-2 шт. 2. Вентиль Фл.D50-2 шт. 3. Резина лист-5 кг. 4. Сальник. набивка-8,0 кг. 5. Болты с гайками-10,0 кг. 6. Вентиль D15 бр.-50 шт. 7. Вентиль D20 бр.-100 шт. 8. Вентиль D25 бр.-100 шт. 9. Вентиль D32 бр.-30 шт. 10. Фитинги D15÷32=280 шт. | 75,5 |  |
| Итого по СТУ | 122,8 |  |
| Ремонтно-строительный участок |
| 1. | Восстановление незначительных нарушений цоколя, ступеней, крылец | Май-сентябрь | мастер РСУ Андреев М.И. | Цемент, песок | 24,00 |  |
| 2. | Ремонт мягкой кровли отдельными местами: | Май-сентябрь | мастер РСУ Андреев М.И. | Стеклогидроизол 4 000м², пропан 20 балл., нефтебитум | 220,00 |  |
| 3. | Ремонт шиферной кровли отдельными местами | По необходимости, май-сентябрь | мастер РСУ Андреев М.И. | Волнистые асбоцементные листы 259 листов, пиломатериал 2,5 м³ | 50,00 |  |
| 4. | Ремонт остекления в окнах подъездов | Сентябрь-октябрь | мастер РСУ Андреев М.И. | Стекло, штапик | 8,00 |  |
| 5. | Ремонт кирпичной кладки карниза | Май-сентябрь | мастер РСУ Андреев М.И. | Кирпич, песок, цемент | 10,00 |  |
| 6. | Кладка отдельных участков кирпичных стен, заделка проемов, отверстий в подвалах | Май-октябрь | мастер РСУ Андреев М.И. | По необходимости | 6,00 |  |
| 7. | Ремонт козырьков над входами в подъезды и подвалы жилых домов | В течение года | мастер РСУ Андреев М.И. | цемент | 15,00 |  |
| Итого по РСУ | 333,00 |  |
| Электротехнический участок |
| 1. | ППР электрооборудования жилых домов | Согласно графика ППР | Мастер ЭТУ Нагорный А.В. | Автоматические выключатели, предохранители, выключатели, патроны | 40,00 |  |
| 2. | Замены устаревших однофазных электросчетчиков | До 01.01.2017 | Мастер ЭТУ Нагорный А.В. | провода, DIN-рейка | 11,2 |  |
| Итого по ЭТУ | 41,2 |  |
| ООО «Владимирские Экологические Системы» |
| 1 | Произвести обследование двух водоводов ф250 мм от площадки ПЗБ до площадки «Пирамида 21». | Апрель | Мастер ВКХ Телегин С.В. |  |  |  |
| 2 | Приобрести и заменить обратный клапан на КНС №3. | Июнь | Мастер ВКХ Телегин С.В. | Обратный клапан 3 шт. | 15,00 |  |
| 3 | Заменить приёмные «корзины» на КНС№1,2. | Май | Мастер ВКХ Телегин С.В. | Металл – 120 кг. | 14,00 |  |
| 4 | Приобрести и установить плавный пуск на электродвигатель насоса КНС№3. | Апрель | Мастер ВКХ Телегин С.В. | Плавный пуск -1 шт., | 50,00 |  |
| 5 | Проверить и заменить электрические автоматы КНС№1,2. | Май-сентябрь | Мастер ВКХ Телегин С.В. | Автомат ВА47-100 3п/100А 10кА (х-ка D) -8 шт. | 10,00 |  |
| 6 | Заменить 2шт. ж/б крышки на водопроводных колодцах на новые с вмонтированными в них полимерными люками. | Июнь-август | Мастер ВКХ Телегин С.В. | Крышка ж/б 2шт., цемент 100 кг, песок. | 9,00 |  |
| 7 | Оборудовать рабочее место для слесарей АВР. | Сентябрь | Мастер ВКХ Телегин С.В. | Вагончик-бытовка | 100,00 |  |
| 8 | Осуществить прочистку 300 пог.м. канализационных коллекторных трубопроводов ф250 мм от внутренних жировых отложений по ул. Старовская и Новосемёнковская. | Август-сентябрь | Мастер ВКХ Телегин С.В. | Машина «Rotenberger» и КО-520 | 320,00 |  |
| 9 | Приобрести ремонтные материалы. | Июнь-сентябрь | Мастер ВКХ Телегин С.В. | ПФРК-6 шт, ДРК -6 шт., муфта ремонтная – 8 шт., обойма ремонтная -6 шт. | 200,00 |  |
| ООО «Владимирские Экологические Системы» | 718,00 |  |
| Создание материально – технических резервов для ликвидации аварийных ситуаций |
| 1. | Формирование аварийного запаса материально - технических ресурсов | III квартал | Директор МУМП ЖКХ Суворов А.В. Главный бухгалтер Волкова Г.С. | Финансовые средства, задвижки, стальные трубы, запорная арматура, шифер, гидроизол, доски, гвозди и др. | 100,0 |  |
| Итого финансовые средства, выделяемые для подготовки к зиме | 2 138,00 |  |

# Приложение N 3

к постановлению администрации

поселка Вольгинский

от  26.05.2016   № 121 .

.

Отчет

о выполненных мероприятиях по подготовке объектов

# жизнеобеспечения, жилищного фонда и социальных объектов

к осенне-зимнему периоду 2016/2017 года

______________________________________________________

(наименование муниципального образования)

| № п/п | Наименование мероприятий | Вид выполненных работ | Сумма, тыс. руб. | Источник финансирования | Ответственный исполнитель, должность | Дата выполнения работ | Причина невыполнения и планируемая дата выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Глава муниципального образования    _____________     _____________________

подпись                                 Ф.И.О.

м.п.

Ф.И.О. исполнителя,

тел.