Приложение

к постановлению главы

МО «Поселок Вольгинский»

от 09.12.2014      № 251.

Долгосрочная муниципальная целевая программа

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
на территории муниципального образования «Поселок Вольгинский»  Петушинского  района Владимирской области на 2013 – 2023 годы»

Содержание

Паспорт долгосрочной муниципальной целевой программы	3

1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ (СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ)	 10

2. Основные цели и задачи Программы	 13

2.1 Первый этап реализации программы 2013-2016 годы.	 13

2.2 Второй этап реализации программы 2017-2023 годы.	16

3. Механизм реализации и управления Программой	 17

4. Оценка эффективности Программы	  19

5. Ресурсное обеспечение Программы	  25

6. Перечень программных мероприятий первого этапа	  26

6.1. Общие основные мероприятия в области энергосбережения	 26

6.2. Подпрограмма «Основные направления повышения энергоэффективности в жилищном фонде»	 31

6.3. Подпрограмма «Энергосбережение в системах коммунальной инфраструктуры»	34

7. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ВТОРОГО ЭТАПА	40

# Паспорт

# долгосрочной муниципальной целевой программы  «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования «Поселок Вольгинский»  Петушинского  района Владимирской области на 2013 – 2023 годы».

| Наименование Программы | Долгосрочная муниципальная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования «Поселок Вольгинский» Петушинского района Владимирской области на 2013 – 2023 годы» (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | 1. Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 2. Федеральный закон от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»(ред. от 05.04.2013) 3. Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергоэффективности» и Рекомендации по подготовке заявки на предоставление финансовой поддержки за счет средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, утвержденным Решением Правления Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства от 25.02.2010 № 137. 4. Энергетическая стратегия России на период до 2030 года», утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 13.11.2009 № 1715-р. 5. Государственная программа Российской Федерации «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период до 2020 года», утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.12.2010 № 2446-р. 6. Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 17.02.2010 № 61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности». 7. Распоряжение Губернатора области от 20.06.2011 № 234-р «О реализации государственной программы Российской Федерации «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период до 2020 года». |
| Муниципальный заказчик Программы | Администрация муниципального образования «Поселок Вольгинский» Петушинского района Владимирской области |
| Разработчик Программы | Администрация муниципального образования «Поселок Вольгинский» Петушинского района Владимирской области |
| Цели Программы | Обеспечение потребностей МО «Поселок Вольгинский» целесообразно минимальном потреблении топливно-энергетических ресурсов (ТЭР), за счет энергосбережения и повышения энергетической эффективности использования ТЭР. Повышение эффективности использования энергетических ресурсов. Повышение эффективности использования энергетических ресурсов в системах коммунальной инфраструктуры. Сокращение потерь энергетических ресурсов при их передаче, в том числе в системах коммунальной инфраструктуры. Повышение уровня оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов. Повышение надежности энергоснабжения потребителей МО «Поселок Вольгинский». Снижение расходов бюджета на обеспечение энергетическими ресурсами муниципальных учреждений, органов местного самоуправления. Увеличение объема внебюджетных средств, используемых на финансирование мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. |
| Задачи Программы | Проведение комплекса организационно-правовых мероприятий по управлению энергосбережением, в том числе создание системы показателей, характеризующих энергетическую эффективность при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов, их мониторинга, а также сбора и анализа информации об энергоемкости экономики на территории МО «Поселок Вольгинский». Расширение практики применения энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов объектов коммунального комплекса. Проведение, энергетических обследований, ведение энергетических паспортов. Обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов с помощью приборов учета. Информационное обеспечение, обучение и пропаганда в области энергосбережения на территории МО «Поселок Вольгинский». Нормирование и установление обоснованных лимитов потребления энергетических ресурсов. |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | Общие целевые показатели: объем потребления электрической энергии в натуральном и стоимостном выражении; объем потребления тепловой энергии в натуральном и стоимостном выражении; объем потребления воды в натуральном и стоимостном выражении; объем потребления газа в натуральном и стоимостном выражении; доля объемов электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов с использованием общедомовых приборов учета), в общем объеме электрической энергии, потребляемой на территории МО «Поселок Вольгинский»; доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов с использованием общедомовых приборов учета), в общем объеме тепловой энергии, потребляемой на территории МО «Поселок Вольгинский»; доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов с использованием общедомовых приборов учета), в общем объеме воды, потребляемой на территории МО «Поселок Вольгинский»; доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием индивидуальных и общих приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого на территории МО «Поселок Вольгинский»; объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объеме финансирования муниципальной программы. Целевые показатели в бюджетном секторе: доля объемов электрической энергии, потребляемой бюджетными учреждениями, оплата которой осуществляется с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой бюджетными учреждениями на территории МО «Поселок Вольгинский»; доля объемов тепловой энергии, потребляемой бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой бюджетными учреждениями на территории МО «Поселок Вольгинский»; доля объемов воды, потребляемой бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой бюджетными учреждениями на территории МО «Поселок Вольгинский»; доля объемов природного газа, потребляемого БУ, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого БУ на территории МО «Поселок Вольгинский»; доля расходов бюджета МО Поселок Вольгинский на обеспечение энергетическими ресурсами бюджетных учреждений; динамика расходов бюджета МО Поселок Вольгинский на обеспечение энергетическими ресурсами бюджетных учреждений; доля бюджетных учреждений, финансируемых за счет бюджета МО Поселок Вольгинский, в общем объеме бюджетных учреждений, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование; число энергосервисных договоров (контрактов), заключенных, муниципальными заказчиками; доля муниципальных заказчиков в общем объеме муниципальных заказчиков, которыми заключены энергосервисные договоры (контракты); доля товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности, в общем объеме закупаемых товаров, работ, услуг для муниципальных нужд (в стоимостном выражении); удельные расходы бюджета МО Поселок Вольгинский на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (в расчете на одного жителя). Целевые показатели в жилищном фонде: доля объемов электрической энергии, потребляемой в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием общедомовых приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой в многоквартирных домах на территории МО «Поселок Вольгинский»; доля объемов электрической энергии, потребляемой в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой в многоквартирных домах на территории МО «Поселок Вольгинский»; доля объемов тепловой энергии, потребляемой в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием общедомовых приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой в многоквартирных домах на территории МО «Поселок Вольгинский»; доля объемов воды, потребляемой в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием общедомовых приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой в многоквартирных домах на территории МО «Поселок Вольгинский»; доля объемов воды, потребляемой в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой в многоквартирных домах на территории МО «Поселок Вольгинский»; доля объемов природного газа, потребляемого в многоквартирных домах, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого в многоквартирных домах на территории МО «Поселок Вольгинский»; число жилых домов, в отношении которых проведено энергетическое обследование; доля жилых домов, в отношении которых проведено энергетическое обследование, в общем числе жилых домов; |
| Сроки реализации Программы | Программные мероприятия (I этап) 2013-2016 годы Целевые показатели – до 2023 года Программные мероприятия (II этап) 2017-2023 годы (разработка в 2016 году) |
| Перечень подпрограмм | Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетном секторе. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде. |
| Объемы и источники финансирования первого этапа Программы | Общий объем финансирования, необходимый для реализации настоящей Программы на 2013-2016 годы оценивается в 10,14 млн. руб., из них: -средства местного бюджета 2,1 млн. руб., в том числе: 2013 год – 340,0 тыс. руб. 2014 год – 500,0 тыс. руб. 2015 год – 300,0 тыс. руб. 2016 год – 1000,0 тыс. руб. -из внебюджетных источников 8,0 млн. руб., в том числе: 2013 год – 1600,0 тыс. руб. 2014 год – 2400,0 тыс. руб. 2015 год – 1000,0 тыс. руб. 2016 год – 3000,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации первого этапа Программы | наличие в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях: отчетов о проведении энергетических обследований; энергетических паспортов; установленных нормативов энергоресурсо-потребления на уровне 100 % от общего количества организаций; полный переход на приборный учет при расчетах потребителей с организациями коммунального комплекса; снижение затрат местного бюджета на оплату коммунальных ресурсов в размере не менее чем на 3% в год; сокращение удельных показателей энергопотребления при передаче (транспортировке) воды и очистке сточных вод не менее чем 3% по сравнению с 2012 годом (базовым годом); создание муниципальной нормативно-правовой базы по энергосбережению и стимулированию повышения энергоэффективности; снижение темпов роста коммунальных услуг и стоимости энергоносителей для конечных потребителей, уменьшение техногенной нагрузки на окружающую среду. Планируемый экономический эффект отреализации мероприятий программы за весь период действия оценивается в ежегодной экономии электрической энергии 3,5 тыс. кВт*ч и тепловой энергии 131,4 Гкал. |

# 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ (СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ)

Программа разработана в соответствии с:

- Федеральным Законом РФ от 23.11.2009  № 261-ФЗ  «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Указом Президента РФ  от 13.05.2010 № 579 «Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ и органов МСУ городских округов и муниципальных районов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»;

- Указом Президента от 04.07.2008 РФ № 889  «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики»;

- Энергетической стратегией России на период до 2030 г. (утверждена распоряжением Правительства РФ от 13.11.2009 № 1715-р);

- Постановлением Правительства РФ от 20.02.2010 № 67 «О внесении изменений в некоторые акты правительства Российской Федерации по вопросам определения полномочий федеральных органов исполнительной власти в области энергосбережениия и повышения энергетической эффективности»;

- Постановлением Правительства  от 31.12.2009 №1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережениия и повышения энергетической эффективности»;

- Приказом Минэкономразвития РФ  от 17.02.2010 № 61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»;

Постановлением Губернатора области  от 09.12.2009 №1034 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Энергосбережение, повышение надежности функционирования топливно-энергетического комплекса, энергоснабжения объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Владимирской области на 2009-2012 годы».

Целевая направленность настоящей Программы определяется необходимостью решения задач энергосбережения и повышения энергоэффективности коммунального комплекса, устойчивого и надежного энергоснабжения населения, социальной сферы и экономики на территории муниципального образования «Поселок Вольгинский» Петушинского района Владимирской области.

Население муниципального образования «Поселок Вольгинский» по состоянию на 01.01.2013  года составило 5995 чел.

На территории муниципального образования располагается 34 многоквартирных жилых дома, общей площадью 131,8  тыс. кв.м.

Электроснабжение потребителей муниципального образования «Поселок Вольгинский»  обеспечивает ОАО «Владэнерго» филиал «Владимирэнерго».

Годовое поступление электроэнергии в сети муниципального образования «Поселок Вольгинский» в 2012 году составило 1 417 147 кВт/ч.

Функцию теплоснабжения потребителей муниципального образования Поселок Вольгинский выполняет МУМП ЖКХ поселка Вольгинский.  На территории муниципального образования  находится 1 котельная. Годовое поступление тепловой энергии в 2012 году 52 553,7 Гкал. Отапливаемая общая площадь объектов социальной сферы составляет 16,3 тыс. кв.м.  Протяженность тепловых сетей 12,2 км. Водоснабжение осуществляется ООО Технопарк «Вольгинский» из одного  водозабора пятью артезианскими скважинами расположенными на территории ОАО «ПЗБ». Протяженность уличной водопроводной сети – 20,7 км.

Годовое потребление газа муниципальным образованием «Поселок Вольгинский» в 2012 году составило 7 547 300 м3

Удельные расходы топлива на производство тепловой энергии, потери при производстве и транспортировке тепловой и электрической энергии, расходы электроэнергии в системе водоснабжения и водоотведения, а также расходы энергии на собственные и технологические нужды МУМП ЖКХ пос. Вольгинский превышают нормативные.

Одной из основных проблем энергохозяйства, особенно коммунального, является изношенность основных фондов:

  - износ водоводов составляет на 2012 год:

- холодное водоснабжение 71,1%

- горячее водоснабжение – 92,4%

2.   износ теплосетей составляет на 2012 год:

- тепловые сети – 72,4%

- оборудование котельной – 63,07%

Что в первую очередь сказывается на надежности энергоснабжения и технико-экономических показателях работы энергетического оборудования.

Для решения проблемы необходимо осуществление комплекса мер по интенсификации энергосбережения, которые заключаются в разработке, принятии и реализации срочных согласованных действий по повышению энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергии и ресурсов других видов на территории МО «Поселок Вольгинский».

Реализация задач ввода новых мощностей и реконструкции  энергообъектов должна выполняться с учетом широкого  внедрения современного оборудования, материалов и новых энергосберегающих технологий. Котельные установки с высоким коэффициентом полезного действия, предизолированные трубы, электродвигатели с частотно-регулируемым приводом, регулирующие шунтирующие реакторы, энергосберегающие лампы и светильники - вот лишь малая часть предлагаемого современного оборудования.

Необходимость решения проблемы энергосбережения и повышения энергетической эффективности программно-целевым методом обусловлена следующими причинами:

  - Невозможностью комплексного решения проблемы в требуемые сроки за счет использования действующего рыночного механизма;

  - Комплексным характером проблемы и необходимостью координации действий по ее решению.

Для решения указанных проблем Программой предусматривается выполнение перечня энергосберегающих мероприятий, включающего в себя:

- внедрение современных средств учета электрической энергии, тепловой энергии и холодного водоснабжения.

- новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение энергообъектов, что позволит, помимо улучшения технико-экономических показателей и снижения потерь тепловой и электрической энергии, повысить надежность энергоснабжения потребителей, уменьшить затраты на аварийные и текущие ремонты оборудования;

- проведение энергетических обследований, которые позволят выявить места и очаги потерь энергоресурсов, выработать комплекс мер по энергосбережению

- оформление  энергетических паспортов для предприятий, организаций, жилых домов а также на отдельные технологические процессы,

- выполнение проектно-изыскательских работ.

Кроме выполнения вышеуказанных мероприятий в  энергоснабжающих организациях целесообразно организовать подготовку и повышение квалификации кадров в области энергосбережения.

# 2. Основные цели и задачи Программы

## 2.1. Первый этап реализации программы 2013-2016 годы.

2.1.1. Основными целями первого этапа Программы  являются:

- повышение энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов в МО «Поселок Вольгинский» за счет снижения к 2023 году удельных показателей энергоемкости и энергопотребления предприятий и организаций на 30 процентов, создание условий для перевода экономики и бюджетной сферы муниципального образования на энергосберегающий путь развития;

- снижение затрат на производство тепловой энергии, передачу электрической и тепловой энергии за счет  снижения доли потерь тепловой энергии до 3% в год, электрической энергии до 3% в год в результате реализации комплекса мероприятий, направленных на замену, реконструкцию и модернизацию устаревшего и малоэффективного оборудования;

- обеспечение устойчивого и надежного снабжения потребителей области электрической и тепловой энергией, водой, природным газом;

- снижение расходов бюджета МО «Поселок Вольгинский» на обеспечение топливно-энергетическими ресурсами муниципальных учреждений на величину не менее 3 % в год;

- доведение уровня оснащенности приборами учета энергетических ресурсов до 100% муниципальных учреждений (до 01.06.2014 года), многоквартирных домов (до 01.06.2016 года) и объектов коммунальной инфраструктуры (до 01.06.2014 года);

- получение энергетических паспортов муниципальными учреждениями (до 31 декабря 2015 года);

- увеличение объема внебюджетных средств, используемых на финансирование мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

2.1.2 Основными задачами первого этапа Программы  являются:

- Проведение комплекса организационно-правовых мероприятий по управлению энергосбережением, в том числе создание системы показателей, характеризующих энергетическую эффективность при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов, их мониторинга, а также сбора и анализа информации об энергоемкости экономики территории.

- Подготовка кадров в области энергосбережения, в том числе:

- обучение муниципальных служащих  основам эффективного использования энергетических ресурсов;

- проведение систематических мероприятий по информационному обеспечению и пропаганде энергосбережения;

- участие в научно-практических конференциях и семинарах по энергосбережению;

- разработка и внедрение форм наблюдения за показателями, характеризующими эффективность использования основных видов энергетических ресурсов и энергоемкости экономики территории.

- Расширение практики применения энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов.

Для решения данной задачи необходимо при согласовании проектов строительства, реконструкции, капитального ремонта, а также при приемке объектов капитального строительства ввести в практику применение требований по ресурсоэнергосбережению, соответствующих или превышающих требования федеральных нормативных актов, и обеспечить их соблюдение.

- Проведение  энергетических обследований, ведение энергетических паспортов. Для выполнения данной задачи необходимо организовать работу по:

- проведению энергетических обследований, составлению энергетических паспортов на всех предприятиях коммунальной инфраструктуры и ЖКХ;

- проведению энергосберегающих мероприятий (проведение энергетических обследований, составление энергетических паспортов, обеспечение приборами учета коммунальных ресурсов, устройствами регулирования потребления тепловой энергии, утепление фасадов) при капитальном ремонте многоквартирных жилых домов, осуществляемом с участием бюджетных и внебюджетных средств.

- Обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов.

Для этого необходимо оснастить приборами учета коммунальных ресурсов и устройствами регулирования потребления тепловой энергии на всех предприятиях коммунальной инфраструктуры и ЖКХ.

- Нормирование и установление обоснованных лимитов потребления энергетических ресурсов.

- Для выполнения данной задачи необходимо:

- разработать методику нормирования и установления обоснованных нормативов и лимитов энергопотребления на всех предприятиях коммунальной инфраструктуры и ЖКХ;

- учитывать показатели энергоэффективности серийно производимых машин, приборов и оборудования, при закупках для муниципальных нужд.

Поставленная цель и решаемые в рамках Программы задачи направлены на повышение эффективности использования энергетических ресурсов при их потреблении.

Достижение поставленной цели не решает в полной мере проблему высокой энергоемкости экономики МО «Поселок Вольгинский», но позволяет выполнить первый этап решения данной проблемы: создать к 2016 году условия для перевода экономики на энергосберегающий путь развития и значительно снизить негативные последствия роста тарифов на основные виды топливно-энергетических ресурсов.

Конкретные показатели энергосбережения предусматриваемые Программой:

- обеспечение энергетических потребностей экономики МО «Поселок Вольгинский» и населения с внедрением современного энергосберегающего оборудования и технологий с экономией электрической энергии  3,5 тыс. к Вт*ч/год и тепловой энергии 131,4 Гкал/год;

- повышение эффективности производства тепловой энергии, передачи электрической и тепловой энергии путём реконструкции и технического перевооружения энергоснабжающих организаций на новой технологической основе за счет освоения финансовых средств в размере 2100 тыс. руб,

- оценка эффективности использования топливно-энергетических ресурсов путем  проведения энергетических обследований.

Реализацию программных мероприятий намечено осуществить последовательно в период до 2016 года.

# 2.2. Второй этап реализации программы 2017-2023 годы.

2.2.1 Цель второго этапа Программы:

Цель программы: повышение энергоэффективности производства коммунальных ресурсов, снижение энергоемкости потребления ресурсов.

На втором этапе предусмотрено:

- проведение последующих обязательных и добровольных энергетических обследований и паспортизация объектов, разработка и реализация планов мероприятий энергосбережения и повышения энергетической эффективности с учетом предшествующего опыта реализации энергосберегающих мероприятий;

- комплексное внедрение энергосберегающих технологий,  предполагающее реализацию высокозатратных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, направленных на достижение значительного улучшения показателей энергетической эффективности в долгосрочной перспективе.

# 3. Механизм реализации и управления Программой

В целях выполнения задач, поставленных Программой, ежегодно устанавливаются задания бюджетным учреждениям по экономии  топливно-энергетических ресурсов и лимиты потребления ТЭР, происходит уточнение плана энергосберегающих мероприятий на  предстоящий год.

Реализация Программы обеспечивается за счет проведения программных мероприятий на следующих уровнях:

- предприятия и организации;

- органы местного самоуправления.

При реализации программных мероприятий на предприятии 
(в организации) руководитель, с учетом содержащихся в настоящем разделе рекомендаций и специфики деятельности предприятия (организации), организует работу по управлению энергосбережением, определяет основные направления, плановые показатели деятельности в этой сфере и несет ответственность за эффективность использования энергии и ресурсов на предприятии (в организации).

Обязанности по выполнению энергосберегающих мероприятий, учету, контролю за их реализацией и результатами в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, муниципальном унитарном предприятии должны быть установлены в должностных регламентах (инструкциях, трудовых контрактах) в течение трех месяцев с момента начала реализации Программы. Ответственность за невыполнение указанных функций устанавливается приказом руководителя или решением вышестоящего органа управления.

В отношении органов местного самоуправления, - управление Программой осуществляется в основном административными (организационно-распорядительными) методами в сочетании с использованием экономических стимулов и мер морального поощрения персонала.

Порядок финансирования программных мероприятий устанавливается главой муниципального образование «Поселок Вольгинский».

Отбор исполнителей для выполнения работ по реализации программных мероприятий производится в порядке, установленном для размещения муниципальных заказов.

Контроль за целевым расходованием бюджетных средств на реализацию программных мероприятий в установленном порядке осуществляют контролирующие органы.

Управление со стороны органов местного самоуправления за реализацией программных мероприятий в коммерческом секторе экономики, а также в некоммерческих организациях и домохозяйствах, осуществляется через применение экономических стимулов, в том числе координацию и укрупнение спроса, а также снижение издержек на получение информации и доступа к эффективным энергосберегающим технологиям.

Размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд производится с обязательным учетом требований действующего законодательства по обеспечению энергосберегающих характеристик закупаемой продукции.

Сроки и форму учета мероприятий и контроля за выполнением утвержденных показателей и индикаторов, позволяющих оценить ход реализации Программы в коммерческом секторе экономики и некоммерческих организациях устанавливает глава муниципального образование «Поселок Вольгинский».

Кроме того для исполнителей программы предусматриваются ежегодные доклады о ходе реализации программных мероприятий и эффективности использования финансовых средств.

Ежегодные доклады должны содержать:

- сведения о результатах реализации программных мероприятий за отчетный год;

- данные о целевом использовании и объемах средств из бюджета и внебюджетных источников;

- сведения о соответствии фактических показателей реализации Программы (подпрограммы) утвержденным показателям;

- информацию о ходе и полноте выполнения программных мероприятий;

- сведения о наличии, объемах и состоянии незавершенных мероприятий, в том числе по реконструкции и строительству объектов, включенных в Программу;

- оценку эффективности результатов реализации Программы;

- оценку влияния фактических результатов реализации программных мероприятий на социальную сферу и экономику МО «Поселок Вольгинский».

В целях повышения эффективности реализации Программы разработчик (администрация поселка Вольгинский) наделяется функциями единого координатора по реализации программных мероприятий, обобщению и анализу сводной финансовой информации.

Контроль за ходом реализации настоящей Программы осуществляется главой  муниципального образования «Поселок Вольгинский».

# 4. Оценка эффективности Программы

Оценка эффективности и социально-экономических последствий реализации Программы будет производиться на основе системы индикаторов, которые представляют собой не только количественные показатели, но и качественные характеристики и описания. Система индикаторов обеспечит мониторинг реальной динамики изменений в сфере энергосбережения  за оцениваемый период с целью уточнения или корректировки поставленных задач.

По предварительным расчетам за период 2013-2016 годов планируемая окупаемость мероприятий Программы в среднем должна составить 13% .

Эффективность Программы будет достигнута за счет ввода нового энергоэффективного оборудования, улучшения технико-экономических показателей работы оборудования, минимизации затрат на ремонты энергетического оборудования, также снижения потерь энергоресурсов при их транспортировке по сетям.

Кроме того, выполнение мероприятий по обеспечению надежности теплоснабжения окажет положительное влияние на социальный климат в МО «Поселок Вольгинский», повысит уровень оплаты за потребленные ресурсы.

Оценка эффективности реализации Программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования «Поселок Вольгинский» на 2013 - 2023 годы» производится в соответствии с целевыми показателями, приведенными в таблице 1.

Таблица 1 – целевые показатели муниципальной целевой программы

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Значения целевых показателей | Пояснения к расчету |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2023 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Группа А. Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
| А.1. | Доля объемов ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ЭЭ, потребляемой на территории МО | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| А.2. | Доля объемов ТЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ТЭ, потребляемой на территории МО | % | 16,36 | 16,36 | 0 | 0 | 0 |  |
| А.3. | Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме воды, потребляемой на территории МО | % | 78,5 | 86,4 | 100 | 100 | 100 |  |
| А.4. | Доля объемов горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме воды, потребляемой на территории МО | % | 9,61 | 9,61 | 0 | 0 | 0 |  |
| А.5. | Доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием индивидуальных и общих приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого на территории МО | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

| А.6. | Доля объема энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории МО | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Группа B. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальном секторе |
| В.1. | Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади); | тыс. кВтч | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 |  |
| В.2. | Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади); | Гкал/кв.м | 0,2 | 0,2 | 0 | 0 | 0 |  |
| В.3. | Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека); | тыс. куб.м. | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 |  |
| В.4. | Удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека); | Гкал/кв.м. | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |  |
| В.5. | Удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека); | тыс. куб.м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| В.6. | Отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями, к общему объему финансирования муниципальной программы; | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| В.7. | Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями. | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Группа С. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде: |
| C.1. | Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади); | Гкал/ кв. м. | 0,2 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | Финансирование бюджетных учреждений производится за счет средств районного бюджета |
| C.2. | Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) | куб.м. | 22,94 | 22,94 | 22,94 | 22,94 | 22,94 | Финансирование бюджетных учреждений производится за счет средств районного бюджета |
| C.3. | Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) | куб.м. | 2,06 | 2,06 | 0 | 0 | 0 | Финансирование бюджетных учреждений производится за счет средств районного бюджета |
| C.4. | Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади); | кВт/ кв. м | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 0 | 0 | Территория муниципального образования не газифицирована, финансирование бюджетных учреждений производится за счет средств районного бюджета |
| C.5. | Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления (в расчете на 1 кв. метр общей площади); | куб.м./ кв. м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Финансирование бюджетных учреждений производится за счет средств районного бюджета |
| C.6. | Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения (в расчете на 1 жителя) | куб.м./ кв. м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Финансирование бюджетных учреждений производится за счет средств районного бюджета |
| C.7. | Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах. | млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Финансирование бюджетных учреждений производится за счет средств районного бюджета |
| Группа D. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры: |
| D.1. | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на тепловых электростанциях; | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| D.2. | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных; | кг.у.т./на Гкал. | 172,2 | 172,2 | 0 | 0 | 0 |  |
| D.3. | Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения; | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| D.4. | Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии; | % | 10,43 | 10,43 | 0 | 0 | 0 |  |
| D.5. | Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды | % | 27,3 | 27,3 | 0 | 0 | 0 |  |
| D.6. | Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб. метр) | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| D.7. | Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения (на 1 куб. метр) | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| D.8. | Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. метр освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам). | кВт/кв.м. | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 0 | 0 |  |
| Группа E Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе |
| E.1. | Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива и электрической энергии (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется муниципальным образованием | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | На территории муниципального образования отсутствует общественный транспорт, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется муниципальным образованием |
| E.2. | Количество транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется муниципальным образованием, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями, сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива, и электрической энергией | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| E.3. | Количество транспортных средств, использующих природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве моторного топлива, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется муниципальным образованием | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| E.4. | Количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется муниципальным образованием | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| E.5. | Количество транспортных средств, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями и сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| E.6. | Количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями. | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

# 5. Ресурсное обеспечение Программы

Объем финансирования, необходимый для реализации мероприятий первого этапа настоящей Программы  оценивается в10,14 млн. руб., в  том числе: 2013 год – 0,34 млн. руб.; 2014 год – 0,5 млн. руб.

Источниками финансирования для осуществления мероприятий первого этапа Программы являются средства  местного бюджетов, а также внебюджетные средства.

Финансирование энергосберегающих мероприятий за счет средств местного бюджета на соответствующий финансовый год осуществляется в соответствии с утвержденными главой МО «Поселок Вольгинский» регламентами и процедурами.

Кадровое и материально-техническое обеспечение Программы осуществляют профильные подрядные организации, заключившие договоры с организациями-участниками Программы.

Организационное обеспечение Программы осуществляют уполномоченные органы исполнительной власти.

# 6. Перечень программных мероприятий первого этапа

Система мероприятий по достижению целей и показателей Программы состоит из двух блоков, обеспечивающих комплексный подход к повышению энергоэффективности отраслей экономики и социальной сферы.

Объем финансирования мероприятий, а также их номенклатура уточняется ежегодно.

Первый блок представляют мероприятия по энергосбережению, имеющие межотраслевой характер, в том числе:

- организационно-правовые мероприятия;

- формирование системы муниципальных нормативных правовых актов, стимулирующих энергосбережение;

- информационное обеспечение энергосбережения;

- подготовку кадров в сфере энергосбережения.

Второй блок состоит из двух подпрограмм:

  - Основные направления повышения энергоэффективности в жилищном    фонде.

  - Основные направления повышения энергоэффективности в системах коммунальной инфраструктуры

## 6.1. Общие основные мероприятия в области энергосбережения

Таблица 2

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем финансирования, тыс. руб. | Срок выполнения | Исполнители (в установленном порядке) | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | Внебюджетные источники | Бюджет МО |  |  |  |
|  |  |  | 2013 | 2016 | 2023 | 2013 | 2016 | 2023 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Организационно-правовые мероприятия |
| 1.1. | Принятие муниципальных нормативных правовых актов в сфере энергосбережения | - | - | - | - | - | - | - | 2013-2016 | Администрация МО |  |
| 1.2. | Разработка и внедрение форм мониторинга потребления энергетических ресурсов | - | - | - | - | - | - | - | 31.12.2013 | Администрация МО | Стандартизация и унификация отчетных форм |
| 2. | Информационное обеспечение энергосбережения |
| 2.1. | Создание информационного стенда в администрации с материалами по энергосбережению | - | - | - | - | - | - | - | 31.09.2014 | Администрация МО | Повышение уровня информированности в области энергосбережения |
| 3. | Подготовка кадров в сфере энергосбережения |
| 3.1. | Обучение персонала муниципального унитарного предприятия на соответствующих курсах по энергосбережению в областном учебном центре | 5 | 1,6 | 1,6 | - | - | 1,6 | - | 2013-2014 | Администрация МО | Повышение квалификации персонала в области энергосбережения |
|  | ВСЕГО по разделу | 5 | - | 2,5 | - | - | 2,5 | - |  |  |  |
|  | ИТОГО по программе | 5 | 1,6 | 1,6 | - | - | 1,6 | - |  |  |  |

## 6.2. Подпрограмма «Основные направления повышения энергоэффективности в жилищном фонде»

Жилищный фонд относится к наиболее капиталоемким отраслям экономики муниципального образования.

В жилищном фонде  насчитывается 34 многоквартирных жилых дома.

Содержание жилищного фонда является высокозатратным.

Мероприятия по повышению эффективности использования энергии в жилищном фонде предполагается осуществлять по следующим направлениям:

- повышение эффективности использования энергии в жилищном фонде;

- проведение энергосберегающих мероприятий (проведение энергетических обследований, составление энергетических паспортов, обеспечение приборами учета коммунальных ресурсов и устройствами регулирования потребления тепловой энергии) при капитальном ремонте многоквартирных жилых домов.

Основной задачей в жилищном фонде является реализация комплекса мер, направленных на приведение показателей энергоемкости к современным требованиям, поэтапной реализации проектов высокой энергетической эффективности, в том числе установка и ввод в эксплуатацию общедомовых приборов учета энергоресурсов в многоквартирных жилых домах. В результате проведения данных мероприятий темп роста стоимости коммунальных услуг для граждан, проживающих в многоквартирных жилых домах муниципального образования «Поселок Вольгинский», не должен превысить индекса потребительских цен за соответствующий период.

Одновременно при обеспечении установленных стандартов качества и надежности предоставления коммунальных услуг должна быть решена задача по предоставлению возможности гражданам индивидуально регулировать потребление коммунальных ресурсов и получать текущую информацию о фактических объемах их потребления.

Для создания условий выполнения энергосберегающих мероприятий 
в жилищном фонде необходимо:

обеспечить в рамках муниципального заказа применение современных энергосберегающих технологий при проектировании, строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов муниципального жилищного фонда;

сформировать систему муниципальных нормативных правовых актов, стимулирующих энергосбережение в жилищном фонде, в том числе при установлении нормативов потребления коммунальных ресурсов;

создать условия для обеспечения жилищного фонда муниципального образования «Поселок Вольгинский» приборами учета коммунальных ресурсов и устройствами  регулирования потребления тепловой энергии, перехода на расчеты между населением и поставщиками коммунальных ресурсов, исходя из показаний приборов учета;

обеспечить доступ населения муниципального образования «Поселок Вольгинский» к информации по энергосбережению.

Для реализации  комплекса энергоресурсосберегающих мероприятий 
в жилищном фонде муниципального образования «Поселок Вольгинский», необходимо организовать работу по:

- внедрению энергосберегающих светильников, в т.ч. на базе светодиодов;

- замена в многоквартирных домах одноконтурной системы отопления на двухконтурную систему      отопления;

- регулировке систем отопления и холодного водоснабжения;

- внедрению энергоэффективного внутриподъездного освещения;

- утеплению чердачных перекрытий и подвалов;

- замена плоской кровли на скатную;

- утеплению входных дверей и окон;

- утеплению фасадов.

Механизм реализации данной подпрограммы предусматривает осуществление программных мероприятий с использованием существующей схемы управления, дополненной системой мониторинга и оценки достигнутых промежуточных и итоговых результатов.

Таблица 3

Основные мероприятия

подпрограммы «Основные направления повышения энергоэффективности в жилищном фонде»

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем финансирования, тыс. руб. | Срок выпол-нения | Исполнители (в установленном порядке) | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | Внебюджетные источники | Бюджет МО |  |  |  |
|  |  |  | 2013 ------------- 2014 | 2015 | 2016 | 2013 ------------- 2014 | 2015 | 2016 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Организационные мероприятия, подготовка кадров |
| 1.1. | Мероприятия, обеспечивающие распространение информации о, установленных законодательством по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, требованиях, предъявляемых к собственникам помещений в многоквартирных домах. | 48 | 12 /12 | 12 | 12 | -/- | - | - | 2013-2016 | Управляющие организации | Повышение информированности населения по вопросам энергосбережения |
| 1.2. | Совершенствование нормативной базы и методического обеспечения энергосбережения | - | -/- | - | - | -/- | - | - | 2013-2016 | Управляющие организации | НПА |
| 1.3. | Подготовка кадров в области энергосбережения | 5 | 5/5 | 5 | 5 | -/- | 7000 | - | 2013-2016 | Управляющие организации, ТСЖ (по согласованию) | Повышение квалификации персонала в области энергосбережения |
|  | ВСЕГО по разделу | 53 | 17/17 | 17 | 17 | - | 7000 | - |  |  |  |
| 2. | Применение энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов |
| 2.1. | Утепление многоквартирных домов и площади мест общего пользования в многоквартирных домах (МОП) (ремонт дверей, окон, остекление) | 145 | 31/50 | 64 | - | - | - | - | 2013-2016 | Управляющие организации | Снижение затрат на тепловую энергию |
| 2.2. | Мероприятия по повышению энергетической эффективности систем освещения, включая мероприятия по замене ламп накаливания на энергоэффективные осветительные устройства в многоквартирных домах | 112 | 21/64 | 27 | - | - | - | - | 2013-2016 | Управляющие организации | Снижение потребления электрической энергии на 20% от освещения МОП |
|  | ВСЕГО по разделу | 257 | 52/114 | 91 | - | - | - | - |  |  |  |
| 3. | Проведение энергетических обследований, ведение энергетических паспортов |
| 3.1. | Проведение энергетических обследований и ведение энергетических паспортов на объектах жилищного фонда | 37 | 4/2 | 15 | - | 60000/ 90000 |  | - | 2013-2016 | Cпециализированные организации | Обоснованный план мероприятий со сроками окупаемости, энергопаспорт |
| 3.2. | Ревизия договорных и расчет прогнозных нагрузок по электрической и тепловой энергии, внесение изменений в договоры с энергоснабжающими организациями, приведение заявленной договорной мощности к реальным значениям нагрузки на объектах жилищного фонда | 40 | -/- | 40 | - | - | - | - | 2015 | Управляющие организации | Снижение договорных значений мощности не менее чем на 5-7% |
|  | ВСЕГО по разделу | 77 | 4/2 | 55 | - | 60000/ 90000 | - | - |  |  |  |
| 4. | Учет энергетических ресурсов |
| 4.1. | Оснащение современными приборами учета коммунальных ресурсов, замена устаревших счетчиков на счетчики повышенного класса точности в жилищном фонде | 3071,45 | 2115,95/ 955,5 | - | - |  | - | 2500- | 2013-2016 | Управляющие организации, ТСЖ | Снижение потребления энергоресурсов от 5% |
| 4.2. | Внедрение автоматизированной системы комплексного учета энергоресурсов на объектах муниципального жилищного фонда | 3500 | -/- | - | 1000 | - | - | 2500 | 2016 | Управляющие организации, ТСЖ | Контроль и анализ потребления энергоресурсов Снижение потребления электроэнергии от 5% |
|  | ВСЕГО по разделу | 6571,45 | 2115,95/ 955,5 | - | 1000 | -/- | - | 2500 |  |  |  |
| 5. | Разработка и ведение топливно-энергетических балансов |
| 5.1. | Ведение топливно-энергетических балансов на объектах муниципального жилищного фонда | - | - | - | - | - | - | - | 2013-2016 | Управляющие организации, ТСЖ | Контроль и анализ потребления энергоресурсов |
|  | ВСЕГО по разделу | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
| 6. | Нормирование потребления энергетических ресурсов |
| 6.1. | Разработка и установление лимитов и норм потребления энергии и ресурсов на объектах муниципального жилищного фонда | - | - | - | - | - | - | - | 2013-2016 | Управляющие организации, ТСЖ |  |
|  | ВСЕГО по разделу | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
| 7. | Мониторинг потребления энергетических ресурсов и их эффективного использования |
| 7.1. | Введение форм мониторинга потребления ресурсов на объектах муниципального жилищного фонда | - | - | - | - | - | - | - | 2013-2016 | Управляющие организации, ТСЖ (по согласованию) | Стандартизация форм отчетности |
| 7.2. | Подготовка ежегодного доклада о потреблении энергетических ресурсов на объектах муниципального жилищного фонда | - | - | - | - | - | - | - | 2013-2016 | Управляющие организации, ТСЖ (по согласованию) | Подведение итогов работы компании в области энергосбережения за прошедший год |
|  | ВСЕГО по разделу | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |

## 6.3. Подпрограмма «Энергосбережение в системах коммунальной инфраструктуры»

В состав организаций коммунального комплекса муниципального образования «Поселок Вольгинский» входят предприятия и организации, занимающиеся производством, передачей электрической, тепловой энергии, водоснабжением и водоотведением, утилизацией твердых бытовых отходов.

Коммунальный комплекс является важнейшей инфраструктурной отраслью муниципального образования, определяющей показатели и условия энергообеспечения его экономики, социальной сферы и населения.

Целью данной подпрограммы является повышение энергоэффективности организаций коммунальной инфраструктуры за счет проведения работ по энергосбережению, обеспечение устойчивого и надежного снабжения потребителей коммунальными ресурсами.

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие основные задачи:

- сократить непроизводительный расход энергоресурсов за счет внедрения системы перспективных технических регламентов, отраслевых стандартов и норм расхода энергоресурсов;

- обеспечить наличие у всех ресурсонабжающих организаций нормативов потерь, расходов и запасов при выработке и передаче тепловой энергии;

- провести техническое перевооружение и модернизацию производства с целью повышения его энергетической эффективности и сокращения сверхнормативных потерь энергоресурсов при производстве, передаче и распределении ТЭР;

- повысить эффективность функционирования энергоснабжающих предприятий и реализации программ снижения потерь и издержек, включающих в себя работы по следующим направлениям:

сокращение расходов на топливообеспечение;

снижение потерь энергии;

повышение эффективности проведения ремонтных работ;

оптимизация численности персонала и оплаты труда;

упорядочение использования сырья и материалов, запасов товарно-материальных ценностей;

- оснастить предприятия современными техническими средствами учета и регулирования расхода энергоресурсов, в том числе автоматизированной системой  учета энергоресурсов, развивать инновационную деятельность по созданию и внедрению энергосберегающего оборудования, техники и технологий на предприятиях комплекса и у потребителей энергоресурсов;

- организовать долгосрочное планирование деятельности по повышению эффективности использования ТЭР и участие в работах по повышению энергетической эффективности у потребителей электрической и тепловой энергии, а также водоснабжения и водоотведения;

- предусматривать включение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности использования энергии в технические задания по разработке инвестиционных программ, а также в производственные и инвестиционные программы организаций коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры.

Механизм реализации данной подпрограммы включает в себя средства бюджета муниципального образования и внебюджетные средства из внебюджетных источников (по согласованию).

Таблица 4

Основные мероприятия

подпрограммы энергосбережения в системах коммунальной инфраструктуры

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем финансирования, тыс. руб. | Срок выпол-нения | Исполнители (в установленном порядке) | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | Внебюджетные источники | Бюджет МО |  |  |  |
|  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2013 | 2014 | 2015 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Организационные мероприятия, подготовка кадров и принятие целевых программ по повышению эффективности использования энергии |
| 1.1. | Совершенствование нормативной базы и методического обеспечения энергосбережения | - | - | - | - | - | - | - | 2013-2014 | Энергоснабжа- ющие, ресурсоснабжающие и управляющие организации |  |
| 1.2. | Подготовка кадров в области энергосбережения и обеспечение доступа потребителей к информации по энергосбережению | 15 | - | 15 | - | - | - | - | 2014 | Энергоснабжа- ющие, ресурсоснабжающие и управляющие организации | Повышение квалификации персонала в области энергосбережения |
| 1.3. | Принятие целевых программ энергосбережения в организациях коммунальной инфраструктуры | - | - | - | - | - | - | - | 2013-2014 | Энергоснабжа- ющие, ресурсоснабжающие и управляющие организации | Постановка целей, задач и путей их достижения в области энергосбережения |
|  | ВСЕГО по разделу | 15 | - | 15 | - | - | - | - |  |  |  |
| 2. | Применение энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов |
| 2.1. | Утепление чердачных перекрытий, подвалов, входных дверей и окон здания администрации | 10 | - | 10 | - | - | - | - | 2013-2015 |  | Снижение затрат на тепловую энергию и воду |
|  | ВСЕГО по разделу | 10 | - | 10 | - | - | - | - |  |  |  |
| 3. | Проведение энергетических обследований |
| 3.1. | Проведение обязательного энергетического обследования ресурсоснабжающей организации МУМП ЖКХ «Поселок Вольгинский» | 150 | - | - | 100 | - | - | 50 | 2015 | Организация, допущенная к проведению энергетических обследований | Выбор оптимального варианта модернизации. Получение энергетического паспорта и перечня мероприятий со сроками окупаемости по повышению энергетической эффективности |
| 3.3. | Утверждение в регулирующих органах нормативов потерь, расходов и запасов, образующихся при выработке тепловой энергии, передаче тепловой, электрической энергии, а также водоснабжения и водоотведения | - | - | - | - | - | - | - | 2013-2015 |  |  |
| 3.4. | Ревизия договорных и расчет прогнозных нагрузок по электрической и тепловой энергии, а также водоснабжения и водоотведения. Внесение изменений в договоры с потребителями, приведение заявленной договорной мощности к реальным значениям нагрузки | - | - | - | - | - | - | - | 2013-2015 |  | Снижение договорных значений мощности не менее чем на 5-7 %. |
|  | ВСЕГО по разделу | 150 | - | - | 100 | - | - | 50 |  |  |  |
| 4. | Учет энергетических ресурсов |
| 4.1. | Оснащение предприятий современными техническими средствами учета и контроля на всех этапах выработки, передачи и потребления ТЭР | 220 | - | 65 | 110 | - | - | 45 | 2013-2015 | Энергоснабжающие ресурсоснабжаю-щие и управляющие организации |  |
| 4.2. | Внедрение автоматизированной системы комплексного учета энергоресурсов |  | - | - | - | - | - | - | 2015 | Энергоснабжающие ресурсоснабжаю-щие и управляющие организации |  |
|  | ВСЕГО по разделу | 220 | - | 65 | 110 | - | - | 45 |  |  |  |
| 5. | Разработка и ведение топливно-энергетических балансов |
|  | Ведение топливно-энергетических балансов организаций коммунального комплекса | - | - | - | - | - | - | - | 2010-2012 |  | Контроль и анализ потребления энергоресурсов |
|  | ВСЕГО по разделу | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
| 6. | Нормирование потребления энергетических ресурсов |
|  | Разработка и установление лимитов и нормативов энергопотребления и предельных энергопотерь, в том числе для структурных подразделений предприятий и технологических процессов | - | - | - | - | - | - | - | 2010-2012 |  |  |
|  | ВСЕГО по разделу | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
| 7. | Мониторинг потребления энергетических ресурсов и их эффективного использования |
| 7.1. | Введение форм мониторинга потребления ресурсов на предприятиях | - | - | - | - | - | - | - | 2010-2012 |  | Стандартизация форм отчетности |
| 7.2. | Подготовка ежегодного доклада о потреблении энергетических ресурсов ОКК муниципального образования | - | - | - | - | - | - | - | 2010-2015 |  | Подведение итогов работы компании в области энергосбережения за прошедший год |
|  | ВСЕГО по разделу | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  | ИТОГО по программе | 395 | - | 90 | 210 | - | - | 95 | 3 |  |  |

# 7. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ВТОРОГО ЭТАПА

Второй этап Программы включает в себя следующие мероприятия:

- Основные направления повышение энергоэффективности в теплоснабжении.

- Основные направления повышение энергоэффективности в водоснабжении и водоотведении.

- Основные направления повышение энергоэффективности в жилищной сфере.

- Основные направления повышение энергоэффективности и сокращение энергетических издержек в бюджетном секторе.

Обеспечение нормативно-правового, организационного и информационного содействия реализации мер, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности.

В приоритетном порядке предусматривается выполнение мероприятий, не требующих значительных объемов капитальных вложений и позволяющих получить наибольший экономический эффект.

1) Повышение энергоэффективности в теплоснабжении:

- снижение энергозатрат, оптимизация и повышение эффективности работы систем теплоснабжения, сокращение потерь тепловой  энергии в сфере теплоснабжения;

- обеспечение рационального потребления тепловой энергии, снижение энергоемкости в сфере потребления тепловой энергии;

- повышение эффективности производства тепловой энергии. Реконструкция и модернизация систем теплоснабжения;

- диагностика оптимальности  структуры энергопотребления в сфере потребления тепловой энергии (на основных энергопотребляющих объектах).

2) Повышение энергоэффективности в водоснабжении и водоотведении:

- снижение энергозатрат, оптимизация и повышение эффективности работы систем водоснабжения и водоотведения;

- сбеспечение рационального водопотребления;

- повышение  энергетической эффективности  в  сфере водоснабжения и водоотведения. Реконструкция и модернизация систем водоснабжения и водоотведения;

- диагностика оптимальности  структуры энергопотребления в сфере водоснабжения (на основных энергопотребляющих объектах).

3) Повышение энергоэффективности в жилищной сфере:

  - снижение энергозатрат, сокращение потерь энергии в жилищной сфере;

  - обеспечение рационального потребления ресурсов и снижение энергозатрат в жилищной сфере;

  - диагностика оптимальности структуры энергопотребления в жилищной сфере;

  - повышение энергоэффективности при капитальном ремонте и строительстве жилья;

  - обеспечение рационального потребления ресурсов и снижение энергозатрат при освещении мест общего пользования.

4) Повышение энергоэффективности и сокращение энергетических издержек в бюджетном секторе:

- снижение энергозатрат, сокращение потерь энергии в бюджетной сфере;

- обеспечение рационального потребления ресурсов, экономия энергии в бюджетной сфере;

- диагностика оптимальности структуры энергопотребления бюджетным сектором.

5) Обеспечение нормативно-правового, организационного и информационного содействия реализации мер, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности:

- нормативно-правовая, организационная и  информационная поддержка энергосбережения и энергоэффективности;

- актуализация и разработка нормативных правовых актов, оптимизация системы управления в сфере энергосбережение и повышения энергоэффективности;

- информационное и организационное обеспечение мер, направленных на энергосбережение и повышение энергоэффективности.