Показатели товара, используемые при поставки

компрессора для промывки труб отопительной системы муниципальных помещений МО «Поселок Вольгинский»

| № п.п. | Наименование товара | Значения показателей товара | Значения показателей, предлагаемые участником закупки (Участник закупки указывает конкретные показатели характеристики товара) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Требования к качеству, техническим и функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара | Наименование товара (Указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара | Показатели качества, технических, функциональных характеристик (потребительских свойств) товара |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | компрессор для промывки и опрессовки | Производительность компрессора – не менее 63 л/мин Рабочее давление воздуха (автоматический режим) - от 5.8 до 7.3 атм* Максимальное давление воздуха (ручной режим, опрессовка) – не более 11 атм Максимальное давление воды (при испытаниях) - не более 11 атм Температура воды - не более 80 градС Высота – не менее 50 м Класс защиты – не менее IP54 Мощность – не менее 0,5 кВт Объем ресивера - не менее 5.8 л Габариты – не более 701 x 421 x 381 мм Вес – не более 21 кг |  |  |

* -    Участник закупки указывает показатели в виде заданного диапазона.