Показатели товара, используемые при поставки

электрической секционной прочистной машины для муниципальных помещений МО "Поселок Вольгинский"

| № п.п. | Наименование товара | Значения показателей товара | Значения показателей, предлагаемые участником закупки (Участник закупки указывает конкретные показатели характеристики товара) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Требования к качеству, техническим и функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара | Наименование товара (Указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара | Показатели качества, технических, функциональных характеристик (потребительских свойств) товара |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Электрическая прочистная машина | Диаметр труб – от 20 до 300 мм * Напряжение – не более 230 В Мощность – не менее 400 Вт Частота вращения – не менее 460 об/мин Длина спирали – не менее 50 м Вес – не более 46 кг |  |  |

* -    Участник закупки указывает показатели в виде заданного диапазона.