Приложение № 1

к Информационной карте

электронного аукциона

**Техническое задание**

**на Выполнение работ по текущему ремонту крыши торгового центра (установка стропил) по адресу ул. Старовская 12 п. Вольгинский**

1. **Общие положения**
   1. Наименование объекта закупки: Выполнение работ по текущему ремонту крыши торгового центра (установка стропил) по адресу ул. Старовская 12 п. Вольгинский.
   2. Идентификационный код закупки: 20 33321021382332101001 0010001 4391 244.
   3. Способ определения подрядчика: электронный аукцион.
   4. Код по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД 2): 43.91.19.190 - Работы кровельные прочие, не включенные в другие группировки.
   5. Место выполнения работ: Владимирская область, Петушинский район, поселок Вольгинский, ул. Старовская 12.
   6. Начальная (максимальная) цена контракта: 83 516,00 (восемьдесят три тысячи пятьсот шестнадцать) рублей 00 коп.
2. **Цели и правовое основание для выполнения работ**
   1. Целями данной закупки является восстановление исправности (работоспособности) конструкций крыши, а также поддержания эксплуатационных показателей торгового центра, в соответствии с муниципальной программой «Градостроительная деятельность на территории МО «Поселок Вольгинский» на 2019-2021 годы».
   2. Источником финансирования выполнения работ является бюджет муниципального образования «Поселок Вольгинский» Петушинского района Владимирской области.
   3. Оплата производится Заказчиком по безналичному расчету за фактически выполненные работы после предоставления счета (счета-фактуры), справки о стоимости выполненных работ, подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ по формам КС-2, КС-3, оформленных в соответствии с требованиями бухгалтерского учета, в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней.
   4. Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения указанных документов рассматривает их и направляет подрядчику подписанные со своей стороны по 1 (одному) экземпляру указанных документов или мотивированный отказ от приемки выполненных работ с перечнем необходимых к устранению недостатков и замечаний и сроков их устранения.
3. **Сроки выполнения работ:**

начало выполнения работ- с даты подписания Контракта,

окончание выполнения работ – 12 мая 2020 года.

1. **Исходные данные для выполнения работ**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование | Технические характеристики |
| Усиление стропил | Размер стоек под стропила 50х150 объемом 3 м3 |

* + 1. Пиломатериал должен быть изготовлен из древесины хвойных пород 1-3 сорта.
    2. Материал, который будет использован при выполнении работ, должен быть новым, высокого качества, не бывшем в употреблении, не восстановленным, без дефектов изготовления, не переделанными, не поврежденными, выпущенными к свободному обращению на территории Российской Федерации без каких-либо ограничений (залог, запрет, арест и т.п.). Материал должен быть без всякого рода повреждений и коррозии при транспортировке и погрузо-разгрузочных работах к конечному месту установки и эксплуатации.

1. **Требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям Заказчика**
   1. Работы должны быть выполнены согласно ГОСТ, СНиП, СП, ВСН и иных нормативно-технических документов и других действующих законодательных норм, в том числе:

* ГОСТ 8486-86 Пиломатериалы хвойных пород. Технические условия;
* СП 48.13330.2011 «СНиП 12-01-2004. Организация строительства»;
* Строительные нормы и правила СНиП II-25-80 Деревянные конструкции.
  1. Подрядчик выполняет объем работ в строгом соответствии со сметным расчетом и настоящим техническим заданием.
  2. Подрядная организация, выполняющая работы должна обеспечивать объект всеми видами материально-технических ресурсов в соответствии с техническим заданием в установленные сроки.
  3. Подрядчик обеспечивает выполнение необходимых противопожарных мероприятий по технике безопасности и охране окружающей среды во время производства работ.
  4. Подрядчик обязуется содержать рабочую площадку и прилегающие участки свободными от отходов, накапливаемых в результате выполнения работ, и обеспечивает их своевременную уборку. При организации ремонтных работ не допускается сброс строительного мусора с этажей здания.
  5. Вывозит с рабочей площадки мусор до подписания акта о приемке выполненных работ.
  6. Перечень работ, указанных в техническом задании, выполняется силами и средствами Подрядчика, из его материалов, с использованием его оборудования и инструмента, либо по согласованию с Заказчиком Подрядчик может привлекать соисполнителя.
  7. Подрядчик обязан заблаговременно до освидетельствования скрытых работ официально вызвать представителя Заказчика.

Работы, которые подлежат оформлению актом на скрытые работы, производиться только в присутствии представителя Заказчика, который назначается главой администрации поселка Вольгинский отдельным распоряжением по контролю за качеством и полнотой выполнением работам согласно сметы. При этом подрядчик обязан запросить и получить данные по назначенным специалистам от администрации поселка для включения их фамилий по оценке работы в акт скрытых работ и другие сопровождающие документы. Время проведения освидетельствования Заказчиком скрытых работ с 08-00 до 17-00 с понедельника по пятницу. Суббота, воскресенье и праздничные дни освидетельствование скрытых работ Заказчиком не производится.

Подрядчик обязан устранять (при наличии замечаний выявленных при выполнении работ по ремонту) все замечания отданных распоряжением представителей Заказчика, представленные в порядке, предусмотренном настоящим Контрактом, выданные в установленном законом порядке.

Непредвиденные работы, без которых невозможно выполнить предусмотренный настоящим техническим заданием комплекс работ, Подрядчик выполняет без их предъявления к оплате.

* 1. Ущерб, причиненный в процессе выполнения работ, объектам, расположенным в зоне производства работ, подрядчик устраняет собственными или привлеченными силами и за свой счет.
  2. Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации в строительстве, включая требования, предъявляемые к журналам производства работ, актам освидетельствования работ должны соответствовать Приказу Ростехнадзора от 26.12.2006 N 1128 (ред. от 09.11.2017) «Об утверждении и введении в действие Требований к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требований, предъявляемых к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения».
  3. Сдача-приемка выполненных работ осуществляется путем подписания сторонами Актов о приемке выполненных работ по форме КС-2 и Справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 по факту выполнения всего объема работ по Контракту.
  4. Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения указанных документов рассматривает их и направляет подрядчику подписанные со своей стороны по 1 (одному) экземпляру указанных документов или мотивированный отказ от приемки выполненных работ с перечнем необходимых к устранению недостатков и замечаний и сроков их устранения.
  5. В случаях, когда работа выполнена Подрядчиком с отступлениями от условий заключаемого контракта, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в разумный срок или Подрядчик вправе вместо устранения недостатков, за которые он отвечает, безвозмездно выполнить работу заново с возмещением Заказчику причиненных просрочкой исполнения убытков. При нанесении в процессе выполнения работ Подрядчиком ущерба действующим коммуникациям, имуществу Заказчика, он обязан за свой счет произвести восстановительные работы либо компенсировать причиненный ущерб.
  6. Подрядчик обязан за собственный счет устранить недостатки и замечания в указанный для устранения срок, а если такой срок не установлен, то в течение 10 (десяти) календарных дней с момента обнаружения соответствующих недостатков и замечаний.

**6. Гарантия качества Работы, гарантийный срок и объем предоставления гарантии качества**

6.1. Гарантийный срок работ составляет 5 (пять) лет со дня подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ; объем предоставления гарантий качества работ - 100%.

* 1. Качество работ должно соответствовать требованиям Технического задания на протяжении гарантийного срока.
  2. Заказчик вправе предъявлять требования, связанные с ненадлежащим качеством результата выполненных работ, в течение установленного гарантийного срока. Подрядчик обязуется за свой счет производить необходимый ремонт, в том числе замену товара, используемого в результате выполненных работ, устранение недостатков в соответствии с требованиями действующего законодательства.

6.4. Срок гарантийного обязательства продлевается на время устранения Подрядчиком недостатков выполненных работ.

6.5. Юридическую и материальную ответственность, оплату штрафов, наложенных на Заказчика надзорными организациями во время действия настоящего Контракта за несвоевременную и некачественную работу, несет Подрядчик.

* 1. Обременение по возмещению материального ущерба третьим лицам вследствие порчи их имущества во время проведения работ, а также возмещение материального ущерба третьим лицам вследствие некачественно выполненных работ в течение времени гарантийного срока выполнения работ несет Подрядчик.

Руководитель контрактной службы:

Заместитель главы по основной деятельности \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ И.Г. Киселев

Ф.И.О. исполнителя \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Чванова Е.В.

Приложение к Техническому заданию

Состав работ по текущему ремонту крыши торгового центра (установка стропил) по адресу ул. Старовская 12 п. Вольгинский

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |

Приложение № 2

к Информационной карте электронного аукциона

**Обоснование начальной (максимальной) цены контракта**

**(далее по тексту – «НМЦК»)**

**на Выполнение работ по текущему ремонту крыши торгового центра (установка стропил) по адресу ул. Старовская 12 п. Вольгинский**

|  |  |
| --- | --- |
| Основные характеристики объекта закупки | Согласно Информационной карте и приложений к Информационной карте |
| Используемый метод определения НМЦК с обоснованием: | Выбран проектно-сметный метод на основании п. 4 ч. 1 ст. 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, в соответствии с приказом Минэкономразвития РФ от 02.10.2013 г. № 567. |
| **Расчет НМЦК** | **83 516,00 (восемьдесят три тысячи пятьсот шестнадцать) рублей 00 коп.** |
| Дата подготовки обоснования НМЦК: 4 кв. 2019 года | |

Руководитель контрактной службы:

Заместитель главы по основной деятельности \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ И.Г. Киселев

Ф.И.О. исполнителя \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Чванова Е.В.